Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга»

|  | Рассмотрено и утверждено на заседании кафедры _____________________ «___» _________ 201__ г., протокол №___ Зав. кафедрой __________ И.О.Фамилия |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.4 «Электроснабжение с основами электротехники»

Направление подготовки: 07.03.04 «Градостроительство»

(код и наименование направления подготовки)

Профиль подготовки: «Промышленное и гражданское строительство»

(наименование профиля подготовки)

Квалификация выпускника: Бакалавр

Форма обучения: очно-заочная

Курс 3	Семестр 5

Зачет / дифференцированный зачет:   5 семестр

Петропавловск-Камчатский 2018г.

Рабочая программа составлена с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 07.03.04 «Градостроительство» (уровень бакалавриата), утвержденного  09 февраля 2016 г.

Разработчик:

старший преподаватель кафедры математики и физики

(должность, кафедра)

______________________ Е..В. Чебыкина

(подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

4. Содержание дисциплины

5. Тематическое планирование

6. Самостоятельная работа

7. Тематика контрольных работ, курсовых работ (при наличии)

8. Перечень вопросов на зачет (дифференцированный зачет)

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение

10. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента

11. Материально-техническая база

- Цель и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Электроснабжение с основами электротехники» является формирование у студентов, с помощью лекционных и лабораторных занятий, самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы,  компетенций, необходимых бакалавру для проектно-конструкторской, производственно-технологической деятельности в промышленном  и гражданском комплексах; формирование знаний студентов о физических процессах,  происходящих в электрических и электронных цепях постоянного и переменного тока и законов, которым подчинены эти процессы; методов расчета электрических и электронных  цепей; устройства электроизмерительных приборов и методики электрических измерений; устройства и принцип действия электрических машин постоянного и переменного тока.

Задачей изучения дисциплины является ознакомить обучающихся с базовыми знаниями в разделе дисциплины «Электроснабжение с основами электротехники»:

- основами электротехники;

- основами  электроснабжения  территорий поселений, зданий и сооружений.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Строительные материалы» относится к обязательным дисциплинам вариативной части основной профессиональной образовательной программы по направлению 07.03.04 «Градостроительство» (уровень бакалавриата), утвержденного  09 февраля 2016 г.

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных студентами в ходе изучения таки дисциплин, как: «Математика», «Фундаментальное естествознание. Физика», «Фундаментальное естествознание. Химия», «Компьютерная графика».

- Планируемые результаты обучения по дисциплине

В соответствии с квалификационной характеристикой специальности студент должен знать:

- основы электротехники;

- основы проектирования и монтажа системы электроснабжения территорий поселений, гражданских объектов и промышленных предприятий;

- схемы и основное электротехническое и коммутационное оборудование систем электроснабжения;

уметь:

- рассчитывать и выбирать элементы системы электроснабжения как в процессе их проектирования и устройства, так в процессе их эксплуатации;

- определять оптимальные режимы работы систем электроснабжения;

владеть:

- методиками проектирования (расчета), устройства и  технической эксплуатации  инженерных систем (систем электроснабжения) гражданских объектов и промышленных предприятий, с учетом особенностей архитектурно-строительных решений.

Процесс изучения дисциплины «Электроснабжение с основами электротехники» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки:

| Шифр компетенции, формируемой в результате освоения дисциплины | Наименование компетенции | Результаты освоения компетенции |
| --- | --- | --- |
| (ОК-4) | владением научным мировоззрением, в том числе навыками научного анализа, прогноза, стратегического и оперативного планирования | Знать: - концепцию научного мировоззрения. Уметь: - проводить стратегическое и оперативное планирование в профессиональной сфере деятельности. Владеть: навыками научного анализа, прогноза и результата при проведении стратегического и оперативного планирования. |
| (ОК-7) | пониманием социальной значимости своей будущей профессии, высокая мотивация к осуществлению профессиональной деятельности, стремлением к самообразованию, повышению квалификации и мастерства | Знать: - высокий уровень личной ответственности за качество результата профессиональной деятельности и, как следствие, социальную значимость своей будущей профессии. Уметь: - обосновать траекторию личностного и профессионального роста, основываясь на методах самоменеджмента и самоорганизации. Владеть: - личностной мотивацией, стремлением к самообразованию, повышению квалификации и мастерства, к осуществлению профессиональной деятельности с учетом гуманистических ценностей на благо сохранения и развития современного общества. |
| (ОК-8) | владением знаниями о природных системах и искусственной среде, системе жизнеобеспечения городов и поселений необходимыми для формирования градостроительной политики | Знать: - основные характеристики естественнонаучной картины мира, о природных системах и искусственной среде. Уметь: - применять знания естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности градостроительной сферы. Владеть: - знаниями о системе жизнеобеспечения городов и поселений, необходимыми для формирования градостроительного и территориального планирования. |
| (ОПК-1) | готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования | Знать: - законы естественнонаучных дисциплин. Уметь: - использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности. Владеть: - методами анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; - определять объект, предмет, цель, задачи работы. |

4. Содержание дисциплины

Модуль 1. Электроснабжение с основами электротехники

| Темы | Содержание темы |
| --- | --- |
| Тема 1. Электрическое поле. | Электронная теория строения вещества. Закон Кулона. Электрическое поле. Взаимодействие зарядов. Напряженность. Электрическое напряжение. Потенциал электрического поля. Диэлектрики, проводники. Пробой диэлектрика. Конденсаторы. Электроемкость. Способы соединения конденсаторов. |
| Тема 2. Электрические цепи постоянного тока. Электромагнетизм. | Электрический ток. Плотность тока. Схемы простейшей цепи. Обозначение элементов на схемах. Работа сторонних сил. Электродвижущая сила. ЭДС и напряжение. Сопротивление. Зависимость сопротивления от параметров проводника. Удельное сопротивление. Проводимость. Законы Ома для участка цепи и полной цепи. Законы Кирхгофа. Соединение потребителей энергии. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля - Ленца. Магнитное поле. Характеристики магнитного поля. Закон Ампера. Сила Лоренца. Вещества в магнитном поле. Ферромагнетики. Петля гистерезиса. Электромагнитная индукция. ЭДС индукции. Взаимоиндукция. Правило Ленца. |
| Тема 3. Электрические цепи переменного тока. Трехфазные электрические цепи переменного тока. | Понятие переменного тока. Мгновенные, амплитудные и действующие значения. Период и частота. Получение переменной ЭДС. Угловая частота, начальная фаза, сдвиг фаз. Временные и векторные диаграммы. Неразветвленные RC и RL цепи. Треугольники сопротивлений, напряжений, мощностей. Коэффициент мощности. Неразветвленная RCL цепь. Резонанс напряжений и условия его возникновения. Разветвленные RCL цепи. Резонанс токов. Принцип получения трехфазной системы токов, напряжений и ЭДС. Соединение треугольником. Фазные и линейные напряжения и токи. Соотношения между ними. Соединение звездой. Роль нейтрального провода. Векторная диаграмма токов и напряжений. Передача энергии. Мощность трехфазной цепи. |
| Тема 4. Электрические измерения. | Роль и значение электротехнических измерений. Назначение электроизмерительных приборов. Классификация электроизмерительных приборов. Погрешности измерений. Магнитоэлектрический и электромагнитный измерительный механизмы. Измерение электрического тока и напряжения. Расширение пределов измерения. Электродинамический и индукционный измерительные механизмы. Измерение мощности, электрической энергии. |
| Тема 5. Трансформаторы. Основы электропривода. | Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. Режим работы однофазного трансформатора. Номинальные параметры трансформатора. Потери энергии и КПД трансформаторов. Понятие об электроприводе. Функциональная блок-схема электропривода. Механические характеристики нагрузочных устройств. Методики расчета мощности электродвигателя при различных режимах. |
| Тема 6. Электрические машины переменного и постоянного тока. | Назначение машин переменного тока и их классификация. Устройство и принцип действия электрических машин переменного тока. Принцип обратимости электрических машин переменного тока. Основные характеристики асинхронных двигателей Способы пуска в ход электрических машин и способы регулирования частоты вращения ротора. Назначение машин постоянного тока и их классификация. Устройство и принцип действия электрических машин постоянного тока. Принцип обратимости электрических машин постоянного тока. Электрические машины с независимым, параллельным, последовательным и смешанным возбуждением |
| Тема 7. Передача и распределение электрической энергии. | Электроснабжение. Электрические сети. Электрические сети промышленных предприятий воздушные линии, кабельные линии, внутренние электрические сети и распределительные пункты, электропроводки. Метод выбора сечения проводов по таблицам допустимых нагрузок. Назначение защитного заземления и защитного зануления в электроустановках. |
| Тема 8. Электроснабжение территорий поселений, зданий и сооружений. | Общие схемы электроснабжения населенных пунктов. Воздушные и кабельные линии передачи электроэнергии и их устройство. Преобразовательные и распределительные подстанции. Потери электроэнергии при ее передаче. Глубокий ввод. Общие схемы электроснабжения населенных пунктов. Электрооборудование современных зданий и сооружений. Провода, кабели, шинопроводы. Коммутационные и защитные аппараты. Защита от токов короткого замыкания и токов перегрузки. Вводно-распределительные устройства, питающие и групповые сети. Системы защитного заземления электрических сетей современных зданий. Устройство защитного отключения (УЗО). Категории потребителей по надежности их электроснабжения. Расчет электрических сетей зданий. Особенности электроснабжения высотных зданий. |
| Тема 9. Электроснабжение и оборудование строительной площадки. | Электрические сети и освещение строительной площадки. Расчет электроэнергии. Энергосберегающие технологии. Электробезопасность на строительной площадке Аппаратура управления и защиты. Электрооборудование сварочных установок. Электрооборудование строительных кранов и подъемников. Электрифицированные ручные машины. |

5. Тематическое планирование

Модуль 1. Электроснабжение с основами электротехники

| № | Наименование модуля | Лекции | Практики/ семинары | Лабораторные | Сам. работа | Всего, часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение с основами электротехники | 18 | - | 32 | 58 | 108 |

Тематический план

Модуль 1. Электроснабжение с основами электротехники

| № темы | Тема | Кол-во часов | Компетенции по теме |
| --- | --- | --- | --- |
| Лекции |  |  |  |
| 1 | Тема 1. Электрическое поле. | 2 |  |
| 2 | Тема 2. Электрические цепи постоянного тока. Электромагнетизм. | 2 |  |
| 3 | Тема 3. Электрические цепи переменного тока. Трехфазные электрические цепи переменного тока. | 2 |  |
| 4 | Тема 4.Электрические измерения. | 2 |  |
| 5 | Тема 5.Трансформаторы. Основы электропривода. | 2 |  |
| 6 | Тема 6. Электрические машины переменного и постоянного тока. | 2 |  |
| 7 | Тема 7. Передача и распределение электрической энергии. | 2 |  |
| 8 | Тема 8. Электроснабжение территорий поселений, зданий и сооружений. | 2 |  |
| 9 | Тема 9. Электроснабжение и оборудование строительной площадки. | 2 |  |
| Практические занятия (семинары) |  |  |  |
| Учебным планом не предусмотрено |  |  |  |
| Лабораторные работы |  |  |  |
| 1 | Лабораторная работа 1. Опытная проверка свойств последовательного и параллельного соединения резисторов. Исследование смешанного соединения резисторов. Опытная проверка законов Ома и Кирхгофа. | 4 |  |
| 2 | Лабораторная работа 2. Исследование неразветвленной RLC-цепи синусоидального тока. Резонанс токов. | 2 |  |
| 3 | Лабораторная работа 3. Исследование разветвленной LC-цепи синусоидального тока. Резонанс токов. | 2 |  |
| 4 | Лабораторная работа 4. Исследование цепи трехфазного тока при соединении приемника электрической энергии звездой. | 4 |  |
| 5 | Лабораторная работа 5. Исследование цепи трехфазного тока при соединении приемника электрической энергии треугольником. | 4 |  |
| 6 | Лабораторная работа 6. Исследование принципа действия самосинхронизирующейся синхронной передачи. | 4 |  |
| 7 | Лабораторная работа 7. Пуск в ход электрических машин, регулирования частоты вращения двигателей постоянного тока. Потери энергии и КПД машин постоянного тока . | 4 |  |
| 8 | Лабораторная работа 8. Расчет электрических нагрузок строительной площадки и выбор мощности трансформатора. | 4 |  |
| 9 | Лабораторная работа 9. Изучение способов обеспечения электрической энергией строительных площадок. Составление принципиальной схемы электроснабжения строительной площадки. | 4 |  |
| Самостоятельная работа |  |  |  |
|  | Изучение конспектов лекций. Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций, творческих работ по пройденным лекционным темам. Подготовка к зачету по предложенным вопросам к зачету. | 58 |  |

6. Самостоятельная работа

Самостоятельная аудиторная работа включает  поиск в  системе «Интернет» актуальной нормативно-технической документации на тему лекционных занятий и лабораторных работ, аналитическую обработку текста конспекта.

6.1. План лабораторных занятий

Основные виды лабораторно-практических работ:

- наблюдение и анализ (описание) различных технических явлений и процессов, свойств сырья, материалов и продуктов;

- наблюдение и анализ (описание) устройства и работы машин, механизмов, приборов, аппаратов, инструментов, приспособлений и т.п.;

- исследование количественных и качественных зависимостей между техническими величинами, параметрами, характеристиками. Определение оптимальных значений этих зависимостей;

- изучение использования контрольно-измерительных приборов и инструментов для определения и контроля различных технических и технологических величин;

- диагностика неисправностей, регулировка, наладка, настройка и т.п.

| № п/п | Этапы и содержание занятия |
| --- | --- |
| 1 | Вступительная часть занятия. |
|  | Объявление темы, цели занятия. |
| 1 | Оценка готовности места проведения лабораторной работы , оборудования и студентов. |
|  | Инструктаж по выполнению лабораторной работы (характеристика содержания, порядка проведения, применяемого оборудования и оценки результатов работы) |
| 2 | Актуализация базовых (теоретических) знаний обучающихся (студентов) необходимых для выполнения лабораторной работы. |
| 3 | Непосредственное выполнение и оформление лабораторной работы обучающимися (студентами) под контролем преподавателя.(перечисляются этапы самостоятельной работы студентов с используемым оборудованием, методическими пособиями, алгоритмами и пр.) |
| 4 | Заключительная часть занятия. Обобщение, выводы по теме лабораторного занятия. |
| 4 | Оценка работы студентов на занятии. |
|  | Домашнее задание. |

6.2 Внеаудиторная самостоятельная работа

Самостоятельная внеаудиторная работа:

- изучение конспектов лекций (аналитическая обработка текста);

- изучение актуальной нормативно-технической литературы (работа в информационно-справочных системах);

- подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций, творческих работ по пройденным лекционным темам;

- подготовка, изучение, анализирование и систематизация информации по предложенным вопросам к промежуточному и итоговому контролю (зачету).

- выполнение индивидуальной практической работы.

Задания и темы для конспектирования, написания рефератов, подготовки докладов и сообщений для самостоятельной внеаудиторной работы:

| № п/п | Наименование раздела | Наименование темы | Вид СР |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электроснабжение с основами электротехники | Электрическое поле. Электронная теория строения вещества. Закон Кулона. Электрическое поле. Взаимодействие зарядов. Напряженность. Электрическое напряжение. Потенциал электрического поля. Диэлектрики, проводники. Пробой диэлектрика. Конденсаторы. Электроемкость. Способы соединения конденсаторов. | реферат доклад, сообщение |
| 2. | Электроснабжение с основами электротехники | Электрические цепи постоянного тока. Электромагнетизм. Электрический ток. Плотность тока. Схемы простейшей цепи. Обозначение элементов на схемах. Работа сторонних сил. Электродвижущая сила. ЭДС и напряжение. Сопротивление. Зависимость сопротивления от параметров проводника. Удельное сопротивление. Проводимость. Законы Ома для участка цепи и полной цепи. Законы Кирхгофа. Соединение потребителей энергии. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля - Ленца. Магнитное поле. Характеристики магнитного поля. Закон Ампера. Сила Лоренца. Вещества в магнитном поле. Ферромагнетики. Петля гистерезиса. Электромагнитная индукция. ЭДС индукции. Взаимоиндукция. Правило Ленца. | реферат доклад, сообщение |
| 3 | Электроснабжение с основами электротехники | Электрические цепи переменного тока. Понятие переменного тока. Мгновенные, амплитудные и действующие значения. Период и частота. Получение переменной ЭДС. Угловая частота, начальная фаза, сдвиг фаз. Временные и векторные диаграммы. Неразветвленные RC и RL цепи. Треугольники сопротивлений, напряжений, мощностей. Коэффициент мощности. Неразветвленная RCL цепь. Резонанс напряжений и условия его возникновения. Разветвленные RCL цепи. Резонанс токов. Трехфазные электрические цепи переменного тока. Принцип получения трехфазной системы токов, напряжений и ЭДС. Соединение треугольником. Фазные и линейные напряжения и токи. Соотношения между ними. Соединение звездой. Роль нейтрального провода. Векторная диаграмма токов и напряжений. Передача энергии. Мощность трехфазной цепи. | реферат доклад, сообщение |
| 4 | Электроснабжение с основами электротехники | Электрические измерения. Роль и значение электротехнических измерений. Назначение электроизмерительных приборов. Классификация электроизмерительных приборов. Погрешности измерений. Магнитоэлектрический и электромагнитный измерительный механизмы. Измерение электрического тока и напряжения. Расширение пределов измерения. Электродинамический и индукционный измерительные механизмы. Измерение мощности, электрической энергии. | реферат доклад, сообщение |
| 5. | Электроснабжение с основами электротехники | Трансформаторы. Основы электропривода. Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. Режим работы однофазного трансформатора. Номинальные параметры трансформатора. Потери энергии и КПД трансформаторов . Понятие об электроприводе. Функциональная блок-схема электропривода. Механические характеристики нагрузочных устройств. Методики расчета мощности электродвигателя при различных режимах. | реферат доклад, сообщение |
| 6. | Электроснабжение с основами электротехники | Электрические машины переменного и постоянного тока. Назначение машин переменного тока и их классификация. Устройство и принцип действия электрических машин переменного тока. Принцип обратимости электрических машин переменного тока. Основные характеристики асинхронных двигателей Способы пуска в ход электрических машин и способы регулирования частоты вращения ротора. Назначение машин постоянного тока и их классификация. Устройство и принцип действия электрических машин постоянного тока. Принцип обратимости электрических машин постоянного тока. Электрические машины с независимым, параллельным, последовательным и смешанным возбуждением | реферат доклад, сообщение |
| 7. | Электроснабжение с основами электротехники | Передача и распределение электрической энергии. Электроснабжение. Электрические сети. Электрические сети промышленных предприятий воздушные линии, кабельные линии, внутренние электрические сети и распределительные пункты, электропроводки. Метод выбора сечения проводов по таблицам допустимых нагрузок. Назначение защитного заземления и защитного зануления в электроустановках. | реферат доклад, сообщение |
| 8. | Электроснабжение с основами электротехники | Электроснабжение территорий поселений, зданий и сооружений. Общие схемы электроснабжения населенных пунктов. Воздушные и кабельные линии передачи электроэнергии и их устройство. Преобразовательные и распределительные подстанции. Потери электроэнергии при ее передаче. Глубокий ввод. Общие схемы электроснабжения населенных пунктов. Электрооборудование современных зданий и сооружений. Провода, кабели, шинопроводы. Коммутационные и защитные аппараты. Защита от токов короткого замыкания и токов перегрузки. Вводно-распределительные устройства, питающие и групповые сети. Системы защитного заземления электрических сетей современных зданий. Устройство защитного отключения (УЗО). Категории потребителей по надежности их электроснабжения. Расчет электрических сетей зданий. Особенности электроснабжения высотных зданий. | реферат доклад, сообщение, конспект Кроссворд№1 |
| 9. | Электроснабжение с основами электротехники | Электроснабжение и оборудование строительной площадки. Электрические сети и освещение строительной площадки. Расчет электроэнергии. Энергосберегающие технологии. Электробезопасность на строительной площадке Аппаратура управления и защиты. Электрооборудование сварочных установок. Электрооборудование строительных кранов и подъемников. Электрифицированные ручные машины. | реферат доклад, сообщение, конспект Кроссворд№1 |

В качестве одного из видов самостоятельной внеаудиторной работы для текущего контроля знаний по дисциплине «Электроснабжение с основами электротехники» предложено решение кроссворда, вопросы которого содержат темы по ранее пройденному материалу. Задание может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся.

7. Примерная тематика контрольных работ, курсовых работ (при наличии)

Учебным планом курсовая работа не предусмотрена.

8. Перечень вопросов на зачет (дифференцированный зачет)

- Основные сведения о системах электроснабжения и электроустановках.

- Источники электроснабжения и электроустановки.

- Система электроснабжения объектов строительства.

- Потребители и электроприемники в системах электроснабжения строительного производства.

- Электропривод строительных машин. Режимы работы и характеристики асинхронных электродвигателей.

- Выбор электродвигателя для электропривода.

- Электрические установки нагрева воды в строительном производстве.

- Электрические установки для обогрева в строительном производстве.

- Электропрогрев бетона в строительном производстве.

- Электроотогрев грунта в строительном производстве.

- Электроотогрев замороженных трубопроводов в строительном производстве.

- Нагрев и сушка при отделочных работах в строительном производстве.

- Разогрев битума в строительном производстве.

- Сушка древесины токами высокой частоты в строительном производстве.

- Электросварка и термическая обработка металлов .

- Электрическая сварка в строительном производстве.

- Электроискровая обработка металлов в строительном производстве.

- Электрическое освещение. Основные светотехнические понятия.

- Системы и виды электрического освещения. Источники света и светильники.

- Расчет электрического освещения в помещениях.

- Наружное освещение строительных площадок.

- Электрические нагрузки. Понятие электрической нагрузки.

- Электрические сети строительных площадок.

- Классификация электрических линий и сетей.

- Схемы питающих и распределительных сетей строительных площадок.

- Конструкции электрических сетей строительных площадок.

- Внутренние электрические сети и проводки на напряжение до 1 кВ строительных площадок.

- Выбор проводов и кабелей в распределительных сетях строительных площадок.

- Трансформаторные подстанции. Назначение и классификация трансформаторных подстанций.

- Схемы главных подстанций предприятий.

- Открытые распределительные устройства на подстанциях.

- Закрытые распределительные устройства.

- Потребительские трансформаторные подстанции.

- Выбор трансформаторов подстанций строительных площадок. Выбор местоположения трансформаторных подстанций.

- Электрические измерения и учет электроэнергии в электроустановках строительных площадок.

- Электростанции строительных площадок.

- Компенсация реактивной мощности в электрических сетях строительных объектов. Понятие реактивной мощности и ее компенсации.

- Влияние реактивной нагрузки на работу электроприемников и электрических сетей. Мероприятия, снижающие потребление реактивной мощности. Средства и способы компенсации реактивной мощности.

- Аварийные режимы в системах электроснабжения строительных площадок. Переходный и установившийся режим при коротком замыкании.

- Электрические аппараты. Физические процессы в электрических аппаратах.

- Коммутационные аппараты высокого напряжения.

- Высоковольтные предохранители и разрядники.

- Измерительные трансформаторы.

- Выбор аппаратов высокого напряжения.

- Аппараты распределения электроэнергии низкого напряжения и управления.

- Выбор электрических аппаратов низкого напряжения.

- Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения строительных объектов. Назначение релейной защиты и автоматики.

- Аппараты релейной защиты и автоматики. Виды релейных защит и автоматики.

- Оперативный ток.

- Дистанционное управление и сигнализация в электроустановках.

- Максимальная токовая защита линий электропередачи.

- Релейная защита электроустановок и оборудования.

- Виды устройств автоматики.

- Телемеханика в электроустановках.

- Качество и надежность в системах электроснабжения. Основные понятия, термины и определения.

- Качество электротехнических устройств в системах электроснабжения.

- Качество электрической энергии.

- Влияние качества электроэнергии на работу электроприемников.

- Технические средства и меры повышения показателей качества электроэнергии.

- Контроль показателей качества электроэнергии.

- Надежность электроснабжения.

- Заземление и обеспечение электробезопасности в электроустановках.

- Повреждение изоляции в электроустановках. Назначение заземления.

- Заземляющие устройства. Расчет заземляющих устройств.

- Грозозащитные и повторные заземления в воздушных линиях напряжением 380/220 В.

- Защита от статического электричества электромагнитного излучения.

- Электропотребление в строительстве.

- Учет потребления и расхода электроэнергии.

- Электробаланс на предприятиях. Мероприятия по экономии электроэнергии.

- Оплата электроэнергии на строительных площадкахи предприятиях строительного производства.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение

9.1. Основная учебная литература:

1.Щербаков, Евгений Федорович. Электроснабжение и электропотребление в строительстве: учебное пособие / Е. Ф. Щербаков, Д. С. Александров, А. Л. Дубов. - Изд. 2-е, доп. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. - 511 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература).

9.2. Дополнительная учебная литература:

- В.И. Савченко. Электротехника и электроника. -М.МГСУ, 2012.-261с..

- Ю.Г. Подкин, Т.Г.Чикуров, Ю.В.Данилов. Электротехника и электроника. В 2 т.–М. «Академия», 2011. Т.1 -140 с.,т. 2 - 320 с.

- Ю.Г. Подкин, Т.Г.Чикуров, Ю.В.Данилов. Электротехника и электроника. В 2 т.–М. «Академия», 2011. Т.1 -140 с.,т. 2 - 320 с.

- Ермуратский П.В., Лычкина Г.П., Минкин Ю.Б., Электротехника и электроника. –М.: «ДМК Пресс», 2011. - 416 с.

- Ярочкина Г.В. Контрольные материалы по электротехнике: Учебное  пособие – М.: Academia, 2010. – 112 с.

9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:

| Наименование ресурса сети «Интернет» | Электронный адрес ресурса |
| --- | --- |
| «Российское образование» - федеральный портал | http://www.edu.ru/index.php |
| Научная электронная библиотека | http://elibrary.ru/defaultx.asp |
| Электронная библиотечная система IPRbooks | http: //www .iprbookshop.ru/ |
| Федеральная университетская компьютерная сеть России | http://www.runnet.ru/ |

9.4. Информационные технологии

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Тема | Информационные технологии | Степень обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Все разделы дисциплины | Все темы лекционного и лабораторного курса | Иллюстративные материалы: чертежи, схемы, слайды, видиолекции, обучающие фильмы | 100% |

В рамках изучения дисциплины задействована электронная информационно-образовательная среда вуза: в локальной сети размещены материалы по дисциплине (планы лекционных занятий, задания для самостоятельной работы, вопросы к зачету, электронные учебники и др.).

На аудиторных занятиях применяются мультимедийные презентации.

10. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента

Перечень оценочных средств по дисциплине «Электроснабжение с основами электротехники»

| № п/п | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочая тетрадь (аудиторные занятия) | Дидактический комплекс, предназначенный для самостоятельной работы обучающегося и позволяющий оценивать уровень усвоения им учебного материала. | Рабочая тетрадь (конспект на заданную тему по разделу дисциплины). |
| 2 | Собеседование | Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. | Вопросы по темам/раздела дисциплины. |
| 3 | Задания для самостоятельной работы: реферат доклад, сообщение | Средство проверки умений применять полученные знания по заранее определенной методике для решения задач или заданий по модулю или дисциплине в целом. | Комплект заданий: темы реферата, доклада, сообщения. |
|  |  | Реферат - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. | Темы рефератов. |
|  |  | Доклад, сообщение - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. | Темы докладов. |
| 4 | Творческое задание (самостоятельная работа) | Частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся. | Кроссворд. |

10.1. Текущий контроль

Текущий контроль производится периодически в процессе изучения дисциплины и выполнения аудиторных (лекциионные занятия, самостоятельная аудиторная работа, лабораторная работа) и самостоятельных внеаудиторных работ.

При проведении текущего контроля на лекционных занятиях проводится собеседование (индивидуально) и фронтальный опрос по пройденной теме, согласно результатам которого происходит начисление соответствующих баллов (0-5 баллов).

При проведении текущего контроля на лабораторных работах проводится мониторинг качества выполняемых заданий по каждой аудиторной работе (0-5 баллов).

При проведении текущего контроля самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы - оценивается качество работы на аудиторных занятиях и количество выполненных домашних работ, грамотность в оформлении, правильность выполнения.

Самостоятельная аудиторная работа - оценивается качество выполненных заданий, грамотность в оформлении, правильность выполнения отчета (0-5 баллов). Самостоятельная  аудиторная работа оценивается на 18 аудиторных занятиях (9 лекционных,  9 лабораторных занятий).

Самостоятельная внеаудиторная работа:

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы;

- поиск информации с использованием Интернет-ресурсов;

- выполнение индивидуальной практической работы (9 заданий, 1 задание 0-5 баллов).

Текущий контроль знаний служит для проверки усвоения учебного материала и его закрепления. Контроль следует проводить на протяжении всего учебного семестра.

Критерии оценивания отдельных видов работ обучающихся при поведении текущего контроля

| Уровень сформированности компетенции | Уровень освоения модулей дисциплины (оценка) | Критерии оценивания отдельных видов работ обучающихся |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лекционные занятия | Лабораторные работы | Самостоятельная аудиторная работа | Самостоятельная внеудиторная работа |
| Высокий | отлично | теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; использует в ответе дополнительный материал | все предусмотренные программой задания выполнены, качество их выполнения оценено максимальным баллом | исчерпывающе, последовательно, логически и технически грамотно излагает материал | проявляет творческий подход при выборе тем и подаче подготовленного материала |
| Базовый | хорошо | обучающийся свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний; | обучающийся свободно справляется с задачами и вопросами | последовательно и логически излагает материал | все предусмотренные программой задания выполнены |
| Пороговый | Удовлетворительно | обучающийся не знает части программного материала, допускает ошибки | неуверенно, с затруднениями, выполняет практические работы, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному | с затруднением может ответить на уточняющие вопросы | часть предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, либо выполненно в неполном объеме |
| Компетенции не сформированы | неудовлетворительно | обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки | необходимые практические компетенции не сформированы | не может ответить на уточняющие вопросы | большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено. |

10.2. Промежуточная аттестация

Промежуточный контроль проводится в устной и письменной форме (тестирование).

В устной форме проводится опрос и включает в себя подготовку и ответы на 5 теоретических вопросов  выборочно на усмотрение преподавателя по пройденному лекционному материалу (0-5 баллов).

Перечень вопросов к промежуточной аттестации представлен в ФОС.

В письменной форме – тестирование по вариантам (0-5 баллов).

Примеры  тестовых заданий по вариантам представлены в ФОС.

При проведении промежуточной аттестации в форме тестирования оценивается правильность выбора предложенных вариантов ответа в 1 вопросе - 1 балл.

Критерии оценивания уровня освоения дисциплины обучающихся при проведении промежуточного контроля в виде устного опроса по предложенным вопросам преведены в таблице «Критерии оценивания обучающихся при проведении устного опроса».

10.3. Итоговый контроль

Итоговый контроль по дисциплине производится в процессе сдачи студентом зачета по предложенным вопросам. Зачет включает в себя 5 теоретических вопросов (0-5 баллов каждый вопрос).

Вопросы к итоговому (зачет) контролю студентов представлены в пункт 8. «Перечень вопросов на зачет».

Критерии оценивания уровня освоения дисциплины обучающихся при проведении итогового контроля в виде устного опроса по предложенным вопросам преведены в таблице «Критерии оценивания обучающихся при проведении устного опроса»

10.4 Критерии оценивания уровня освоения дисциплины обучающихся при проведении промежуточного и итогового контроля в форме устного опроса

Критерии оценивания уровня освоения дисциплины обучающихся при проведении  промежуточного и итогового контроля в форме устного опроса по предложенным вопросам преведены в таблице «Критерии оценивания обучающихся при проведении устного опроса»

| Уровень сформированности компетенции | Уровень освоения дисциплины | Критерии оценивания обучающихся при проведении устного опроса |
| --- | --- | --- |
|  |  | зачет/дифференцированный зачет/ |
| Высокий | отлично (зачтено) | - теоретическое содержание курса освоено полностью, последовательно и логически грамотно излагает материал; - четкость изложения материала, сопровожденного ссылками на справочно-нормативную литературу, освоенную самостоятельно; - демонстрирует свободное ориентирование в нормативно-технической базе; - высокая степень владения профессиональной терминологией; - четко и обоснованно может увязывать теоритические знания с практическим применением; - использует в ответе дополнительный материал. |
| Базовый | хорошо (зачтено) | - теоретическое содержание курса освоено в рамках аудиторных занятий, последовательно и логически грамотно излагает материал; - знает основной программный материал, правильно и точно отвечает на вопросы; - степень владения профессиональной терминологией на достаточно высоком уровне; - четко и обоснованно может увязывать теорию с практикой. |
| Пороговый | удовлетворительно (зачтено) | - обучающийся не знает части программного материала, допускает ошибки и неточности; - неуверенно, с затруднениями, отвечает на уточняющие вопросы; - степень владения профессиональной терминологией на достаточно низком уровне (путает формулировки и допускает подмену понятий). |
| Компетенции не сформированны | неудовлетворительно (не зачтено) | - не понимает суть вопроса; - обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки; - не может ответить на уточняющие вопросы; - не может увязывать теорию с практикой. |

11. Материально-техническая база

Оборудование учебного кабинета:

-  посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя;

-  компьютерные столы со стационарным оборудованием;

-  комплект учебно-методической литературы.

Технические средства обучения:

-  компьютер с лицензионным программным обеспечением;

-  мультимедиа проектор;

-  электронные видеоматериаллы.